附件3

文物系统安全生产治本攻坚三年行动情况

统计表(2024年)

单位：                                   时间：

| 治本攻 坚事故 隐患排 查整治 情况 | 文物博物馆单位自查 发现的问题隐患(处) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自查发现的问题隐患 已整改(处) |  |
|  | 各级政府挂牌督办的 重大隐患(处) |  |
|  | 挂牌督办的重大隐患 已整改(处) |  |

| 不用类型单位、场所情况及检查发现问题隐患 | 文物建 筑火灾 风险隐 患 | 未配齐安全 管理人员 (处) |  | 安全管理 人员不会 使用消 防、安防 设备(处) |  | 缺乏消 防水源 或消防 水量和 水压严 重不足 (处) |  | 消防通 道、安全 出口、疏 散通道被 占堵(处) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 违规使用超 负荷大功率 电热器具 (处) |  | 明敷电气 线路未穿 管保护， 线路老 化、破损 (处) |  | 在室内 为电动 车辆、萧 电池充 电(处) |  | 将灯具直 接敷设在 文物建筑 上(处) |  |
|  |  | 违规使用明 火(处) |  | 向公众开 放区域未 全面禁止 吸烟(处) |  | 生产、使 用、储存 和经营 易燃易 爆危险 品(处) |  | 燃放烟花 爆竹(处) |  |
|  | 文物保 护工程 火灾风 险隐患 | 工程数量 (处) |  | 未经安全 培训、未 取得相关 证书的人 员在特种 作业岗位 上岗作业 (处) |  | 未严格 履行动 火作业 审批手 续 ( 处 ) |  | 未对电气 焊设备进 行全面安 全检查 (处) |  |
|  |  |  |  | 未开展岗 前安全警 示教育 (处) |  | 现场可 燃物品 随意堆 放(处) |  | 未对危险 区域和部 位采取加 固、支护、 围挡等安 全措施 (处) |  |
|  | 考古发 掘工地 火灾风 险隐患 | 工地数量 (处) |  | 未经安全 培训、未 取得相关 证书的人 员在特种 作业岗位 上岗作业 (处) |  | 未严格 履行动 火作业 审批手 续(处) |  | 未对电气 焊设备进 行全面安 全检查 (处) |  |

|  |  |  |  | 未开展岗 前安全警 示教育 (处) |  | 现场可 燃物品 随意堆 放(处) |  | 未对危险 区域和部 位采取加 固、支护、 围挡等安 全措施 (处) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建改 建博物 馆工地 火灾风 险隐患 | 工地数量 (处) |  | 未经安全 培训、未 取得相关 证书的人 员在特种 作业岗位 上岗作业 (处) |  | 未严格 履行动 火作业 审批手 续(处) |  | 未对电气 焊设备进 行全面安 全检查 (处) |  |
|  |  |  |  | 未开展岗 前安全警 示教育 (处) |  | 现场可 燃物品 随意堆 放(处) |  | 未对危险 区域和部 位采取加 固、支护， 围挡等安 全措施 (处) |  |
|  | 文物博 物馆单 位外包 外租场 地场所 火灾风 险隐患 | 外包外租场 地场所数量 (处) |  | 未签订安 全生产协 议、安全 生产管理 职责不清 (处) |  | 未定期 开展排 查检查， 或发现 隐患未 及时整 改(处) |  | 承包承租 方未落实 安全生产 责任制 (处) |  |
| 安全教 育培 训、消 防演练 及火灾 事故情 况 | 本地区重点文物博物 馆单位(包括国保、省 保单位及一、二、三级 博物馆)数量(家) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层文物部门抽查检 查重点文物博物馆单 位数量(家) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽查检查重点文物博 物馆单位是否全覆盖 (是/否) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展重点文物博物馆 单位消防管理人员培 训(次) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 参加培训的重点文物 博物馆单位数量(家) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 参加培训人数(人) |  |
|  | 其中，文物博物馆单位 安全直接责任人、管理 人、重点岗位员工、消 防中控室值班人员、微 型消防站队员人数分 别为(人) | 安全责任人： 人、管理人： 人、重点岗位员工： 人、消防中控室人员： 人、微型消防站队员： 人 |
|  | 本年度消防管理人员 培训覆盖率(%) |  |
|  | 自2024年以来消防管 理人员培训覆盖率(%) |  |
|  | 开展消防演练(次) |  |
|  | 参与消防演练的文物 博物馆单位数量(家) |  |
|  | 列为消防安全重点单 位的文物博物馆单位 是否每半年至少开展 一次消防演练(是/否) |  |
|  | 开展形式多样的文物 消防安全宣传活动 (次) |  |
|  | 本地区是否出台文物 安全相关规范标准(是 /否，如有，请附标准 名称) |  |
|  | 本地区年度发生文物 火灾事故数量(起，如 有，请另附纸说明文物 名称、级别、过火面积、 造成损失等) |  |